## Sheet1
检验类型 | 质量分类编码 | 检验标准名称 | 检验标准版本 | 备注 | 检验类别 | 检验项目 | 检验工具 | 检验标识 | 检验方式 | 是否必检 | 检测依据 | 缺陷等级 | 技术要求 | 抽样过程 | 规格下限 | 规格上限 | 单位名称 | 生效日期 | 失效日期 | 项目类别 | 周期类型 | 间隔周期 | 工序 | 客户 | 是否成品检 | 数字精度 | 适用范围 | 检测设备 | 英文版本
生产检验 | ULTRASURGERY | ULTRASURGERY生产检验作业指导书 | 1.0 |  | 性能 | 水量 | 设备 | 定量 | 正常 | 是 | 符合检测要求 | A | 培训后上岗 | CYGC01 | ≥99 | ≤110 | ml/min | 2024-10-30 |  | 常规检 |  |  | 总装检测 |  | 否 | 1 | 通用 | ZMN-QA-LX-0137 | A
生产检验 | ULTRASURGERY | ULTRASURGERY生产检验作业指导书 | 1.0 |  | 性能 | 手柄电阻 | 设备 | 定量 | 正常 | 是 | 符合检测要求 | A | 培训后上岗 | CYGC01 | ≥200 | ≤999999 | MΩ | 2024-10-30 |  | 常规检 |  |  | 总装检测 |  | 否 | 1 | 通用 | ZMN-QA-DC-0994 | A